关于南安市医院污水处理站日常运行维保

服务询价公告

根据医院目前污水处理站运行需求，有意向将南安市医院污水处理站（处理规模400m3/d）日常运行维保交由有资质的第三方专业机构管理，确保排放的污水各项检测指标符合环保要求。现向社会公开询价，欢迎有意者可携带相关资料（必须具备相关资质的企业）前来报名。

公示时间：2020年9月1日至2020年9月5日

提交材料时间到：2020年9月5日17:00止

提交材料：

1、营业许可证（三证合一），有医院污水治理资质

2、提供法人身份证复印件并盖公章，授权人必须提供授权书以及法人身份证复印件，本人身份证复印件并均盖公章

3、运行方案及费用测算

4、维保清单：

| 南安市医院污水处理系统设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南安市医院污水治理改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备位置 | 设备名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 格栅间 | 机械格栅 | (1)机械格栅（机架SS304，齿耙304不锈钢） | 台 | 1.000 |  |
| 2 | 格栅间 | 废气处理设施 | UV废气处理设施、风机管道 | 套 | 1.000 |  |
| 3 | 调节池 | 进水泵 | (1)台湾河见进水泵WQK25-7-1.5（壳体不锈钢） | 台 | 2.000 |  |
| 4 | 调节池 | 液位控制系统 | (1)液位控制系统 | 套 | 2.000 |  |
| 5 | 水解酸化池 | 多点布水系统 | (1)多点布水系统 | 套 | 1.000 |  |
| 6 | 水解酸化池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 12.000 |  |
| 7 | 水解酸化池 | 水解填料 | (1)水解填料（Φ150*80） | m3 | 30.000 |  |
| 8 | 接触氧化池 | 曝气机 | 台湾河见潜水曝气机2.2KW | 套 | 2.000 |  |
| 9 | 接触氧化池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 40.000 |  |
| 10 | 接触氧化池 | 好氧填料 | (1)好氧填料（接触氧化池） | m3 | 80.000 |  |
| 11 | 接触氧化池 | 镀锌钢管 | (1)DN125镀锌管 | m | 18.000 |  |
| 12 | 斜管沉淀池 | 沉淀填料 | (1)沉淀填料（斜管沉淀池） | m3 | 15.000 |  |
| 13 | 斜管沉淀池 | 填料支架 | (1)填料支架（水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池） | m2 | 15.000 |  |
| 14 | 斜管沉淀池 | 潜水泵 | (1)污泥泵WQ10-10-0.75(铸铁) | 台 | 1.000 |  |
| 15 | 斜管沉淀池 | 出水堰 | (1)Φ200PVC出水堰 | 套 | 1.000 |  |
| 16 | 中间池 | 输送泵 | (1)WQ20-1.8-2.2输送泵 | 台 | 2.000 |  |
| 17 | 中间池 | 过滤器 | (1)GJA-200机械过滤器(Q235A)石英砂活性炭过空滤器 | 台 | 1.000 |  |
| 18 | 中间池 | 反洗泵 | (1)WQ65-18-5.5反洗泵 |  |  |  |
| 19 | 中间池 | 动力水泵 | (1)WQ10-10-0.75动力水泵 | 台 | 1.000 |  |
| 20 | 中间池 | 反洗泵 | (1)WQ65-18-5.5反洗泵 | 台 | 1.000 |  |
| 21 | 中间池 | 动力水泵 | (1)WQ10-10-0.75动力水泵 | 台 | 1.000 |  |
| 22 | 污泥池 | 送泥泵 | (1)G35-1污泥泵 | 台 | 1.000 |  |
| 23 | 污泥池 | 板框压滤机 | (1)板框压滤机（过滤面积15m2） | 台 | 1.000 |  |
| 24 | 污水控制室 | 电控系统 |  |  |  |  |
| 25 | 污水控制室 | 配电箱 | (1)低压配电柜 | 台 | 1.000 |  |
| 26 | 污水控制室 | 配电箱 | (1)污水操作控制柜 | 台 | 1.000 |  |
| 27 | 污水控制室 | 加药系统 | 二氧化氯氯粉加药器 | 套 | 1.000 |  |
| 28 | 污水控制室 | 加药系统 | 漂白粉加药搅拌器 | 套 | 1.000 |  |
| 29 | 污水控制室 | 风机 |  | 台 | 1.000 |  |
| 30 | 辅材 | 管道材料 | (1)管道阀门 | 项 | 1.000 |  |
| 31 | 辅材 | 管道材料 | (1)辅材型材 | 项 | 1.000 |  |
| 32 | 辅材 | 管道材料 | (1)电线电缆 | 项 | 1.000 |  |
| 设备清单最终以实际为准，需现场踏勘请自行前往现场查看，不统一组织踏勘 |  |  |  |  |  |  |

报名地点：南安市医院总务科

联系人：小李  联系电话： 0595-86394107

监督电话：0595-86394170，庄科长

南安市医院

2020年8月28日

附件：

a、负责污水站的日常生产运行管理。

污水站内所有设备设施的日常运行操作，做好日常运行记录及各数据上报工作，确保数据真实准确。

b、负责污水站的设备维护与保养。

制定各个设备的操作及维护规程并张贴在现场，按规程负责设备日常维修、维护保养；供应商在日常运行中进行设备的维护保养时，包括电控、管道、设备日常巡检并记录。

c、负责污水站的加药管理工作。

运营驻点人员负责实时加药，并登记好加药台账。特殊时期，如疫情时期的水质排放数据监测由运维单位负责工艺调整，确保出水水质达标。

d、负责水质排放监测管理。

运维单位需配合相关部门对处理排放的污水取样监测，如有不达标，后续处罚、罚款和后续整改工作的费用由运维单位负责；运维单位应配合院方相关检查工作。现场所需简易数据测试由运维单位负责并做好记录。

e、负责污水站危废的储存管理。

负责污水站污泥的压滤、卸运及清运工作，负责污水处理产生的污泥、格栅栅渣、浮渣等固废的打捞、储存管理工作，如产生危险废弃物产生由排污单位委托有资质的第三方公司外运处置，运维方做好相应台账。保证污水池内与污水控制室的卫生整洁。