南安市医院实验室自动化系统（生化免疫分析流水线）技术参数征集公告

福建省中达招标代理有限公司受南安市医院的委托，对南安市医院实验室自动化系统（生化免疫分析流水线）进行技术参数征集，欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。

一、项目名称及内容

1.项目名称:南安市医院实验室自动化系统（生化免疫分析流水线）技术参数征集

2.项目内容

| 项目 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要用途 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 实验室自动化系统（生化免疫分析流水线） | 1套 | 实现生化与免疫标本前、后处理自动化，实现生化与免疫常规标本检测自动化流水线作业，实现常规生化与免疫检测结果的自动复查与自动审核。 | 一、主要配置 1.样本处理系统壹套 1.1样本处理系统包括： 样本前处理系统、样本传输轨道系统、数据信息管理系统、后处理系统，能与生化分析仪与免疫分析仪连接，实现自动化流水线作业，全程自动化无需人工参与,并完成和我院网络系统连接。 1.2、含去盖、分类和归档等功能。 1.3、离心机速度≥400样本/小时。 2.全自动生化分析仪 贰台 2.1 电解质和比色法≥2000测试/小时，主要用检测常规血清生化指标，包括肝功能、肾功能、血糖、血脂分析及其它需要开展的项目。 2.2 生化分析仪比色法部分:开放试剂≥10通道。 3. 全自动化学发光分析仪（或电化学发光检测技术）≥叁台 (可以安装流水线下补充) 3.1主要用检测肿瘤、甲状腺、激素, 传染病定量分析、优生优育等。 3.2全自动化学发光分析仪二台测试速度≥150测试/小时/台; 全自动化学发光分析仪一台测试速度≥250测试/小时。 4. 全自动免疫分析仪 5. 不间断电源，功率与系统相适应，满负荷供电时间≥1小时。 6. 医用冷藏箱(实验室冰箱)2-8℃: 叁台 容量≥1000升/台。 7. 超纯水机 产水量≥300升。 二、售后服务 合同产品(含硬件及软件)的质量保修期为5年,在保修期内,若出现故障,中选供应商将免费提供咨询、上门维修服务,包括免费更换。如有需要搬迁，中选供应商提供免费搬迁服务。 |

二、应询供应商资格

1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力；

2.具有独立法人资格，提供有效的营业执照；

3.本项目不接受联合体报名。

4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得确定为中选供应商:

(1)供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5.具备下列资质证书:

(1)应询供应商为制造商的，须提供医疗器械生产许可证书(进口产品除外)；应询供应商为经销商的，所投产品若属于三类医疗器械，须提供医疗器械经营许可证书，所投产品若属于二类医疗器械，也可提供二类医疗器械的经营备案凭证，所投产品若属于一类医疗器械，则无须提供此项。

(2)所投产品若属于第一类医疗器械，应提供《第一类医疗器产品备案》复印件，所投产品若属于第二类或第三类医疗器械，应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件，证件必在有效期内(加盖单位公章)。

6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段技术参数征集或者未划分标段的同一项目技术参数征集，否则均作为无效应询供应商。

7.应询供应商递交应询响应文件要求：

7.1 应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、产品彩页等详细介绍资料.

7.2 应询供应商应提供应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料。如应询产品为最新产品且在国内市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。

7.3 如应询供应商或厂家弄虚作假或未能兑现承诺的，将予以取消参加投标资格并按失信行为予以处理。

7.4 其他要求详见技术参数征集文件

三、投递方式

1、递交应询响应文件时间：2021年04月27日至2021年05月06日；每个工作日上午9:00～12：00时，下午14：30～17:30时(北京时间)。

2、递交应询响应文件地点：福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光城时代广场17层09室(福建省中达招标代理有限公司)。递交文件应在公告规定的截止时间前送达（时间以接收人签收为准），迟到的文件将被拒收。

3、技术参数征集文件领取方式:中国政府采购网公告下方自动下载，无需报名。

四、应询响应文件评审

1、应询响应文件评审时间：另行通知（以邮件通知为准）。

2、应询响应文件评审地点：福州市台江区宁化街道祥坂街357号阳光城时代广场17层09室(福建省中达招标代理有限公司)。

3、应询供应商应携带材料

3.1 应询供应商法人授权书原件（并提供有效的法定代表人身份证复印件及授权代表身份证复印件；若为法定代表人直接参加的可不需此件）

五、有关本次设备技术参数征集的相关信息(包括技术参数征集公告文件若有修改)都将在中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）发布，请潜在应询供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

六、联系方式

代理机构联系人：杨倩倩        电话：0595-28977004/0591-88231280

采购人联系人: 石成锋          电话: 0595-86394148

福建省中达招标代理有限公司

2021年04月27日