### 南安市医院门诊部后门化粪池地面绿化及整修项目招标公告

南安市医院门诊部后门化粪池地面绿化及整修项目已于5月10日经院长办公会讨论通过，现对该项目的施工进行公开招标。

一、项目概况和招标范围

1.工程建设地点：南安市医院；

2.工程建设规模：工程最高控制价为4.3万元；

3.招标范围和内容：南安市医院门诊部后门化粪池地面绿化、路面及排水沟整修等，具体详见工程量清单；

| 目录 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 墙面粉刷水泥，墙面外墙漆喷漆 | 水泥粉刷面1.5厘米厚、涂料三遍＋外墙漆以便 | 60.86㎡ |
| 排水沟双排砌砖抬高25厘米 | 水沟砌12墙，表面水泥面抹平 | 29.5米 |
| 排水沟地沟板 | 300*580的304不锈钢排水沟板 | 25块 |
| 化粪池井盖升高砌砖25厘米 |  | 10个 |
| 化粪池井盖 | 直径90㎝、面板绿色的混凝土预制板 | 10个 |
| 花池周围机砖直角抬高造型25厘米 | 砌12墙，表面水泥面抹平 | 10米 |
| 入口阶梯机砖造型 |  | 2米 |
| 种植土 | 适合花卉生长、土源自寻 | 33m³ |
| 栀子花 |  | 130盆 |
| 双色茉莉 |  | 900袋 |
| 七里香 |  | 650袋 |
| 夜来香 |  | 90盆 |
| 草皮 |  | 140㎡ |
| 走廊通道水泥路面翻新 | C30混凝土沙石，至少10厘米厚度 | 45.6㎡ |

4.承包方式及工期要求：包工包料包成活，总工期为15个日历天；

5.工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准和《城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）》要求。

二、投标人资格要求及审查方法

1.营业执照、税务登记证，或三证合一复印件并加盖公章。

2.非法定代表人参加应持有授权委托书并加盖公章。

三、评标办法

本招标项目采用的评标办法：三家及以上投标人采用最低价中标法 ；两家自动转为竞争性谈判，一家转为单一来源谈判。

四、质保服务要求

1、严格根据工程量清单及规格要求施工，参考效果图施工。

2、灌木分支不少于3，从高不低于60厘米。

3、中标方负责养护半年至成活率达到95%方可移交院方保养，否则需免费补种至成活。

五、支付方式

（1）本工程不支付预付款。

（2）工程进度款：承包人完成本工程全部工程量后，经验收合格后按实际完成合同工程量的 95%给予支付。

（3）工程竣工验收符合合同约定标准后，内业资料归档完毕，报备手续齐全，余下5%作为工程质量保修金，保修期限（一年）。

六、开标时间及地点

报名截止时间：2021年5月24日17:00止

开标时间：另行电话通知

开标地点：南安市医院急诊楼七楼会议室

七、联系方式：

招标人：南安市医院

地  址：南安市溪美新华街330号

电  话：13599226307

联系人：李春红

表格2：报价单

| 公司名称 | 报价（万元） | 签名 |
| --- | --- | --- |

备注：以上报价包工包料包成活（含税）