## 报名情况
南安市医院新院区传染病院区固定方舱PCR实验室核酸检测设备网上意向采购公示供应商报名情况汇总
项目 | 序号 | 项目 | 规格型号 | 备注 | 网上公示要求 |  | 报名供应商公司名称
[5 empty] | 产地 | 数量 | 品牌型号 | 总价（万元） | 提供周边单位价格
南安市医院新院区传染病院区固定方舱PCR实验室核酸检测设备 | 1 | 核酸提取仪 | 96通量 | 耗材深孔板需单板96测试 | 国产 | 10台 | 品牌 型号规格 (维保？年) |  | XX医院：中标单价XX万元
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 96通量（国产） |  | 国产 | 40台
| 3 | 生物安全柜 | A2、双人 |  | 国产 | 15台
| 4 | 超净工作台 | 双人 |  | 国产 | 2台
| 5 | 医用低温冰箱 | -20℃， ≥ 380L | 立式 | 国产 | 10台
| 6 | 医用低温冰箱 | -70℃ | 立式 | 国产 | 2台
| 7 | 医用冷藏柜 | 2-8℃ | 立式 | 国产 | 10台
| 8 | 高压灭菌器 | ≥80升 | 生物安全型（内径需选择较大） | 国产 | 8台
| 9 | 普通离心机 |  | 水平转子：500ml*4（带生物安全盖）；适配器：10ml*14*4（小盖管）；适配器：15ml*9*4 | 国产 | 1台
| 10 | 全自动过氧化氢消毒机 | 国产 | 所用试剂浓度较低，减少对仪器腐蚀和对人的危害 | 国产 | 6台
| 11 | 紫外线消毒车 | / |  | 国产 | 15台
| 12 | 板式离心机 | / | 96孔板 | 国产 | 4台
| 13 | 小型涡旋混匀仪 | / |  | 国产 | 3台
| 14 | 微量可调加样器 | 单通道（国产) | 1-10µL | 国产 | 5把
| 15 | 微量可调加样器 | 单通道（国产) | 10-200µL | 国产 | 4把
| 16 | 微量可调加样器 | 单通道（国产) | 200-1000µL | 国产 | 30把
| 17 | 微量可调加样器 | 8通道（国产） | 5-50µL | 国产 | 10把
| 18 | 自动移液仪 |  |  | 国产 | 2台
| 19 | 震荡仪 |  | 样本加样前震荡 | 国产 | 3台
| 20 | 掌式离心机 |  |  | 国产 | 3台
|  | 合计 | [5 empty] | 0