政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：医疗设备采购项目

采购单位：南安市医院

编制单位：南安市医院

编制时间：2023年7月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

- 采购项目实施的必要性

合同包1、纵膈镜：

南安市医院创建于1938年2月，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级乙等综合性公立医院。承担着南安全市医疗保健、院前急救、传染病防治及突发公共卫生事件救治等任务。近年来，随着现代科学技术和医疗设备的不断发展，电视纵膈镜可以于摄像系统连接，大大提高了纵膈镜手术野的清晰度，并且可以同时进入两把器械进行操作，还可以进入双极凝血器械进行凝血，减少了术中出血的量，增加了手术的安全性和操作的准确性。

二、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

是。属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形的，（三）技术复杂、专业性较强的项目，采购进口产品的项目；

（二）需求调查方式

市场询价。

（三）需求调查对象

| 调查人员 | 南安市医院 |
| --- | --- |
| 调查对象 | 福建麟瑞医疗科技有限公司、福建省嘉博医疗用品有限公司、福建省祝尔康医药科技有限公司 |
| 调查时间 | 2023年4月 |
| 调查地点 | 全国 |
| 调查方式 | 市场询价。在医院官网发布询价公告。 |

（四）需求调查结果

合同包1、纵膈镜：

1.相关产业发展情况

近年来，随着呼吸内镜介入技术的发展，晚期肺癌导致的中央大气道器质性狭窄的病人越来越多，这部分病人需要应用内镜的介入技术来缓解气道狭窄，改善生活质量。因此，电视纵膈镜的应用也越来越广泛。

2.市场供给情况

目前市场仅有两家进口纵膈镜，且国内目前没有纵膈镜生产厂家。

3.同类采购项目历史成交信息

| 项目名称 | 采购人名称 | 中标品牌 | 中标金额 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 纵膈镜 | 福建省肿瘤医院 | STORZ | 24.4万元 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202210/t20221010_18787666.htm |
| 纵膈镜 | 淇县人民医院 | Wolf | 18.6万元 | http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1153982 |
| 纵膈镜 | 厦门年夜学隶属中山医院 | Storz | 29.5万元 | http://www.chinamsr.com/2010/0604/7186.shtml |

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

机器备品备件，无耗材。

5.其他相关情况

无

三、需求清单

（一）项目概况

本项目为南安市医院医疗设备采购项目。要求供应商拟供产品具有技术先进、性能稳定，故障率低的特点。且能符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准。投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：11万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 纵膈镜 | A02320700 | 件 | 2 | 是 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

合同包1、纵膈镜

1、工作长度≥160mm,视向角≥35度，视野角≥98度；

2、搭锁式目镜罩，可连接任何品牌摄像系统

3、上下镜管分别独立控制，方便获得最广范围手术视野

4、独立内窥镜通道，避免操作过程手术器械碰撞导致损坏

5、镜管内有冲洗吸引管卡槽，无需拔出镜子即可冲洗镜面，保持视野清晰

6、镜体上自带冷光源连接器

7、可远端和平行展开

8、多重组装，方便清洗保养

9、消毒方式：可高温高压（≥134°C/273°F）、低温等离子、浸泡、环氧乙烷消毒；

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纵膈镜 | 2件 |

（2）商务要求

一、维保服务

本次采购所有设备（含硬件及软件）的免费质量保证期为1年，保证设备年运行开机率≥95%，软件质保期内免费升级，货物保修期从最终验收合格双方签字之日起计算。（国家或厂家或是《招标文件》对软件或设备及配件另有约定更长免费质量保证期的从其约定），在免费质量保证期内如出现故障中标单位应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。

质保期内：中标单位在质保期内的应提供技术服务包括在正常条件下保证系统正常稳定运行的系统版本更新升级服务、系统软件应用和维护技术咨询服务、提供电话或现场技术服务等。免费质量保证期内货物一旦出现故障，中标单位响应时间不超过2小时，检修人员应在24小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，中标单位在出现故障24小时内负责提供替代设备，其费用由中标单位承担。

质保期外：免费质量保证期结束后，中标单位仍对产品提供有偿维护、终身升级服务，出现质量问题时，中标单位在2小时内电话响应，24小时内到达，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用，不收人工服务费。

免费保修期满前1个月内中标单位应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

中标单位应负责对接院内信息系统相关接口，对接接口的所有费用均由中标单位承担。

二、验收要求：

1、交付地点：福建省泉州市南安市新华街330号。

2、交付时间：中标通知书发出后 90天内交货。

3、交付条件：验收合格。

4、是否收取履约保证金：无

5、是否邀请投标单位参与验收：否。

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 出厂检验：中标单位负责所提供设备的出厂检验，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证设备原厂地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达采购单位指 定的供货地点。 |
| 2 | 安装调试：合同签订后，发货计划应经采购单位认可后实施。中标单位负责将合同规定的设备数量送到安装地点，由中标单位指派的技术人员到现场进行安装。采购单位将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。中标单位负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购单位安排的工作人员介绍设备功能。 |
| 3 | 到货核验：设备送至采购单位安装现场后，中标单位和采购单位人员一同拆箱，对其全部设备、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行到货核验，并由中标单位负责安装调试、集成。中标单位应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件资料(包括但不限产品出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告、质量合格证书、使用说明书、保修卡、其它应提交的资料等)及安装报告等文档汇集成册交付采购单位。 |
| 4 | 项目验收：系统集成完成后，进入系统设备的试运行阶段。试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标单位及时处理修正。系统设备正式运行后，由采购单位对设备进行验收。如测试不合格，或中标单位提供的培训服务未能满足招标文件规定要求，验收将不予通过。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。 |
| 5 | 设备运行情况检查：系统设备自验收合格后运行满3个月（运行期间，出现的任何软硬件问题，应由中标单位及时处理修正），由采购单位组织，对设备运行情况进行检查。 |

三、支付要求：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 在合同签订生效后，中标单位将货物送达采购单位指定地点，办妥相关手续、验收合格后支付合同总金额的30%。 |
| 2 | 70 | 设备自验收合格后正常运行满3个月无质量问题，支付合同总金额的70%。 |