## Sheet1
报名供应商公司名称
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能和基本要求 | 国产 | 品牌 | 型号 | 维保 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 提供周边单位价格 （至少三家）
[7 empty] | 型号规格 | 维保？年 |  |  | XX医院：中标单价XX万元
1 | 定量血流分数检测仪（QFR） | 台 | 1 | 包含：可移动式的冠脉影像功能学诊断平台、医学显示屏、分布式存储器、系统中央处理器、GPU显卡、数据接口、系统内存条。 | 国产
2 | 血液透析用双极反渗水处理设备（120台规模/套） | 套 | 1 | 1.纯水产水量3600L/H、水质符合国家YY0572-2021版血液透析和相关治疗用水标准、原水回收率大于75%、供水电导率≤5us/cm、内毒素＜0.25EU/ml、菌落数＜100CFU/ml。 2.具备可编程控制器；预处理系统、炭吸附罐、滤芯式过滤器需达到要求；过滤器、软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进、出水口均安装压力表；软化器、炭吸附罐、滤芯式过滤器的进出水口、纯水口均安装取样口；采用双套精密过滤器，可互为备用保证供水。 3.反渗透装置要求：至少采用一级6支加二级4支反渗膜，双级反渗透直接供水装置；材料的使用符合生物相容性要求；所有参数微电脑触屏控制； 4.具备应急模式 | 国产
3 | 电动骨髓输液系统 | 套 | 1 | 用于：创伤失血性休克、大面积烧伤、脱水、产后大出血，心脏骤停、心律失常、心肌梗死等急救。包括电动骨钻及一次性使用骨髓穿刺针等。电动骨钻超低噪电机运行稳定，噪音小，可充电式。磁性五角钻头连接，高容量三元锂电池。一次性使用骨髓穿刺针，可与所有标准螺口接头连接。 | 国产
4 | 医用犬伤冲洗机 | 套 | 1 | 全套包括高、低位专用冲洗水池各1个，以及具有国家II类医疗器械资质的专用伤口冲洗设备等。具有自动/手动模式，自动模式用于动物致伤暴露后伤口冲洗，满足《常见动物致伤诊疗规范》（2021版）要求及狂犬病暴露预防处置工作规范（2009年版 ）要求，手动模式（液体、清水）可用于其他类型伤口冲洗。 | 国产
5 | 视频脑电图机 | 台 | 1 | 视频脑电和脑电波同步记录，可长达24小时以上的脑电波同步监护，并附带有常规脑电图、动态脑电图的功能，具有32导联。应用于癫痫疾病的诊断与鉴别。 | 国产
6 | 肌电图检查仪 | 台 | 1 | 1.具有神经电图、肌电图、听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位、事件相关电位、运动诱发等功能。 2.临床用于判断神经肌肉的功能是否正常。 | 国产
7 | 经颅多普勒彩超（TCD机） | 台 | 1 | 1.可用于发泡试验，具有语言指导功能，有双通道，每个通道可独立调节，双探头（分别为1.6兆、4兆手持探头），2个1.6兆监护探头（含头架）。 2.临床用于评估颈内外动脉狭窄或闭塞、脑动脉是否微栓子存在。 | 国产
合计总价：
联系人： 联系电话：