**招标内容及要求**

**第一节 招标项目内容**

一、项目概述

本项目旨在采购外照射个人剂量监测服务，确保相关人员在外照射环境中的工作安全。服务供应商需提供专业的监测设备和操作技术，为指定人员提供定期、准确的剂量监测服务。

二、项目内容

（一）监测范围：覆盖指定区域内所有从事可能接触外照射辐射工作的员工。

（二）监测周期：每三个月进行一次监测，一年共四次。

（三）监测数量：预计监测双剂量（介入、核医学人员）共约15人、单剂量（含诊断、治疗等其他人员）共约49人。具体数量会随人员变动而变动。

三、服务要求

（一）设备要求：提供先进的个人剂量计设备，确保监测结果的准确性和可靠性。

（二）检测要求：在每个监测周期结束收到剂量计之日起，一个月内出具监测报告。出具的报告应客观、真实，并同时出具满足卫生行政主管部门和生态环境部门相关要求的检测报告。

（三）检测报告要求：

1.供应商应一年按照标准要求出具四次检测报告及年度检测评价报告；

2.供应商出具检测报告应提供电子版检测报告；

3.供应商应根据我院要求将报告数据按其需求整理成相关格式文档并协助上传全国核技术利用辐射安全申报系统。

（四）如上级部门如有新规，供应商应配合其做出调整。

四、责任与义务：

（一）保证所提供的个人剂量计的有效检测功能，确保监测结果的准确性和可靠性。

（二）对出现监测结果异常的情况予以专业性的处置建议，并协助受检单位或个人进行必要的处理。

（三）对医院所有放射工作人员的个人剂量监测情况进行系统性的跟踪记录，提供相关的监测报告。

五、处罚条款：

确保按规定的时限内出具相关监测报告，如医院或上级相关部门到院巡查检查，因报告时限超时或出具报告有失误的情况，处罚200元，如出现超过三次将另处罚1000元。如出现超过五次将处罚全年中标金额服务费的10%，且招标人有权提前终止合同，重新招标。

因中标人原因终止导致合同终止重新招标的，原中标单位需继续服务至招标结束新的供应商签订合同进驻。若招标期间原中标单位无法继续服务，采购人将通过紧急采购重新选取一家服务单位进行服务，期间所产生的服务费用由原中标单位承担。（投标人需提供承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理。）

**第二节 投标文件的组成**

投标文件应按以下顺序编制装订（一式一份，密封提交）：

一、投标文件目录

二、报价表（按XXX元/枚/年，格式自拟）

三、投标确认函（附件1）；

四、投标承诺书（附件2）

五、服务承诺书、质保承诺书等投标供应商认为需加以说明的其他内容。

六、投标供应商资质文件，包括投标公司营业执照、资质证件、法人身份证复印件、投标供应商身份证复印件及个人授权书、联系方式（手机号码及电子邮箱）。

以上材料投标供应商如未能按要求提供，经评委会商议，可认定为投标无效。

附件1：投标确认函

|  |
| --- |
| 致南安市医院：  根据贵方为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）项目招标采购的投标邀请，我司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_授权投标代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名，职务）参与投标。  投标供应商全称（加盖公章）：  地址：  公司电话/传真：  投标代表签字：              联系电话：  日期： |

附件2

投标承诺书

本公司报名参与南安市医院\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标活动，对以下事项作出承诺：

1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。

2、投标前三年投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。

3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。

我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标企业名称（盖公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               法人代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年      月    日