## 1
附件3
南安市医院检验科试剂耗材项目清单
序号 | 试剂/耗材名称 | 规格型号 | 技术要求或适用机型
1 | 一次性精子计数池 |  | 精子质量分析仪（型号：BEION S3)
2 | 核酸提取或纯化试剂 |  | 广州和实一体化核酸仪（仪器型号：2400）
3 | 铁染色液（Fe) | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
4 | 铁染色液（Fe) | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
5 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE) | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
6 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE) | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
7 | 酸性а-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE) | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
8 | 酸性а-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE) | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
9 | 糖原染色液（PAS) | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
10 | 糖原染色液（PAS) | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
11 | 苏丹黑B染色液（SBB) |  | 骨髓细胞化学染色
12 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染 色液（NAP) | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
13 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染 色液（NAP) | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
14 | 过氧化物酶染色液（POX)- 联苯胺法 | 小规格（参考5测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
15 | 过氧化物酶染色液（POX)- 联苯胺法 | 中规格（参考20测试/盒） | 骨髓细胞化学染色
16 | 测试卡 |  | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪ABL90 FLEX Analyzer(型号ABL90 FLEX）
17 | 血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液 |  | 血气、血氧、电解质和代谢物分析仪ABL90 FLEX Analyzer(型号ABL90 FLEX）
18 | 电极测试卡 |  | 血气分析仪（型号ABL9)
19 | 定标液 |  | 血气分析仪（型号ABL9)
20 | 免疫质控品 | 高、中、低三个水平 | 需能覆盖科室现开展项目：1、甲胎蛋白（AFP）、癌胚抗原（CEA）、糖类抗原125（CA125）、糖类抗原15-3（CA15-3）、糖类抗原19-9（CA19-9）、糖类抗原72-4（CA72-4）、铁蛋白（Ferr）、前列腺特异性抗原（tPSA）、游离前列腺特异性抗原（fPSA）、细胞角蛋白19片段（Cyfra21-1）、鳞状细胞癌抗原（SCCA）、神经元特异性烯醇化酶（NSE）、人附睾蛋白4（HE4）、胃泌素释放肽前体（Progrp） 2、人促卵泡生成素（FSH）、催乳素（PRL）、人促黄体生成素（LH）、孕酮 （Prog）、睾酮（TESTO）、雌二醇（E2）、β-人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）、人绒毛膜促性腺激素（HCG）、 3、促甲状腺素（TSH）、总三碘甲状腺原氨酸（T3）、总甲状腺素（T4）、游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）、游离甲状腺素（FT4）、甲状腺球蛋白抗体（TgAb）、甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、促甲状腺激素受体抗体（TRAb）、甲状旁腺激素（PTH）、总IgE 4、C-肽、胰岛素
21 | 生化质控品 | 高、中、低三个水平 | 需能覆盖科室现开展项目：钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、铁（Fe）、总铁结合力（或不饱和铁）、葡萄糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆汁酸（TBA）、总蛋白（TP）、前白蛋白（PAB）、白蛋白（ALB）、脂蛋白a（Lp(a))、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、γ-谷氨酰基转移酶（GGT）、碱性磷酸酶（ALP）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）、载脂蛋白A1（APOA-1）、载脂蛋白B（APOB）、淀粉酶（AMY）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳（CO2）、同型半胱氨酸（HCY）、腺苷脱氨酶（ADA）、胱抑素C（CysC）、抗链球菌溶血素O（ASO）、类风湿因子（RF）
22 | 尿液定量生化液体质控品 | 两水平及以上 | 需能覆盖科室现开展项目：尿总蛋白、尿微量白蛋白、尿淀粉酶（尿AMY）、尿肌酐（尿Cre）、钾、钠、氯、尿素、葡萄糖
23 | 脑脊液生化液体质控品 | 两水平及以上 | 需能覆盖科室现开展项目：氯（CL）、葡萄糖（GLU）、总蛋白、白蛋白
24 | 凝血质控品 | 高、中、低三个水平 | 需能覆盖科室现开展项目：凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、凝血酶时间（TT）、纤维蛋白原（FIB）
25 | 糖化血红蛋白质控品 | 两水平及以上 | 需能覆盖科室现开展项目：糖化血红蛋白（HbA1c）
26 | 传染病术前八项质控品（定性） | 两水平及以上 | 需能覆盖科室现开展项目：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、梅毒螺旋体非特异性抗体（TRUST)
27 | 传染病术前八项质控品（化学发光法） | 两水平及以上 | 需能覆盖科室现开展项目：乙型肝炎病毒表面抗原、乙型肝炎病毒表面抗体、乙型肝炎病毒e抗原、乙型肝炎病毒e抗体、乙型肝炎病毒核心抗体、丙型肝炎病毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体