附件2：运维服务内容说明

a、负责污水站的日常生产运行管理。

污水站内所有设备设施的日常运行操作，做好日常运行记录及各数据上报工作，确保数据真实准确。

b、负责污水站的设备维护与保养。

制定各个设备的操作及维护规程并张贴在现场，按规程负责设备日常维修、维护保养；供应商在日常运行中进行设备的维护保养时，包括电控、管道、设备日常巡检并记录。

c、负责污水站的加药管理工作。

运营驻点人员负责实时加药，并登记好加药台账。特殊时期，如疫情时期的水质排放数据监测由运维单位负责工艺调整，确保出水水质达标。

d、负责水质排放监测管理。

运维单位需配合相关部门对处理排放的污水取样监测，如有不达标，后续处罚、罚款和后续整改工作的费用由运维单位负责；运维单位应配合院方相关检查工作。现场所需简易数据测试由运维单位负责并做好记录。

e、负责污水站危废的储存管理。

负责污水站污泥的压滤、卸运及清运工作，负责污水处理产生的污泥、格栅栅渣、浮渣等固废的打捞、储存管理工作，如产生危险废弃物产生由排污单位委托有资质的第三方公司外运处置，运维方做好相应台账。保证污水池内与污水控制室的卫生整洁。