## 项目一览表
附件3
南安市医院消毒供应中心耗材清单表
合同包数 | 报名序号 | 询价产品名称 | 参考规格 | 技术要求或用途 | 参考单位 | 样品数量 | 年预估量
包1 | 1 | 纸塑包装袋 | 250mm*400mm单袋 | 同时具备可高温高压灭菌和环氧乙烷灭菌等方式，支持不同规格的成品袋 | 个 | 1 | 2000
| 2 | 纸塑包装袋 | 250mm*330mm单袋 |  | 个 | 1 | 3600
| 3 | 纸塑包装袋 | 200mm*600mm单袋 |  | 个 | 1 | 1600
| 4 | 纸塑包装袋 | 200mm*310mm单袋 |  | 个 | 1 | 800
| 5 | 纸塑包装袋 | 150mm*260mm单袋 |  | 个 | 1 | 1600
| 6 | 纸塑包装袋 | 100mm*230mm单袋 |  | 个 | 1 | 11000
| 7 | 纸塑包装袋 | 100mm*210mm单袋 |  | 个 | 1 | 10000
| 8 | 纸塑包装袋 | 500mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 9 | 纸塑包装袋 | 400mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 10 | 纸塑包装袋 | 300mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 200
| 11 | 纸塑包装袋 | 250mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 200
| 12 | 纸塑包装袋 | 200mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 400
| 13 | 纸塑包装袋 | 150mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 800
| 14 | 纸塑包装袋 | 100mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 2000
| 15 | 纸塑包装袋 | 75mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 16 | 纸塑包装袋 | 50mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 1200
| 17 | 纸塑包装袋 | 150mm*100m(S/E)立体 |  | 米 | 1 | 200
| 18 | 纸塑包装袋 | 200mm*100m(S/E)立体 |  | 米 | 1 | 200
| 19 | 纸塑包装袋 | 250mm*100m(S/E)立体 |  | 米 | 1 | 200
| 20 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 400mm*100m(S/E)平面 | 支持不同规格的成品袋 | 米 | 1 | 100
| 21 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 300mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 300
| 22 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 2000
| 24 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 25 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 300
| 26 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 75mm*100m(S/E)平面 |  | 米 | 1 | 100
| 27 | 封口测试纸 | 低温 |  | 片 | 1 | 300
| 28 | 封口测试纸 | 高温 |  | 片 | 1 | 400
| 29 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 20mm*≧35m | 管芯75mm,直径≧1050mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 5
| 30 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 长度≥100mm |  | 盒 | 1 | 362
| 31 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 长度50mm≥70mm |  | 盒 | 1 | 378
| 32 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 185mm*50mm | 配套牙科手机打包，且带化学指示和器械保护套及防漏油功能 | 盒 | 1 | 2
| 33 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 110mm*50mm | 配套小剪刀打包，且带化学指示和器械保护套功能 | 盒 | 1 | 30
| 34 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 140mm*55mm | 配套大剪刀打包，且带化学指示和器械保护套功能 | 盒 | 1 | 30
| 35 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 20mm*50m | 管芯75mm,直径1300mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 30
| 36 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 |  |  | 片 | 10 | 3000
| 37 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 |  |  | 片 | 10 | 6000
| 38 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 60mm*35mm | 管芯40mm,直径950mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 60
| 39 | 灭菌书写指示胶带 | 10cm*2cm | 指示剂标识带不能与书写区重叠 | 片 | 20 | 30000
包2 | 1 | 医用包装无纺布 | 40cm*40cm | 至少6种不同颜色， 同时具备可高温高压灭菌，过氧化氢等离子、环氧乙烷灭菌等方式。 | 张 | 2 | 1000
| 2 | 医用包装无纺布 | 50cm*50cm |  | 张 | 2 | 52000
| 3 | 医用包装无纺布 | 60cm*60cm |  | 张 | 2 | 20000
| 4 | 医用包装无纺布 | 70cm*70cm |  | 张 | 2 | 20000
| 5 | 医用包装无纺布 | 80cm*80cm |  | 张 | 2 | 1000
| 6 | 医用包装无纺布 | 90cm*90cm |  | 张 | 2 | 20000
| 7 | 医用包装无纺布 | 100cm*100cm |  | 张 | 2 | 10000
| 8 | 医用包装无纺布 | 120cm*120cm |  | 张 | 2 | 20000
| 9 | 医用包装无纺布 | 150cm*150cm |  | 张 | 2 | 1000
| 10 | 医用吸水纸 | 200mm*450mm |  | 张 | 2 | 1500
| 11 | 医用吸水纸 | 300mm*600mm |  | 张 | 2 | 1500
| 12 | 灭菌封包胶带（无纺布专用） | 20mm*50m | 管芯75mm,直径1300mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 900
| 13 | 灭菌封包胶带（棉布专用） | 20mm*50m | 管芯75mm,直径1300mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 350
包3 | 1 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  |  | 支 | 2 | 100
| 2 | 过氧化物低温等离子灭菌0.5小时极速生物指示剂 |  | 配套现有低温等离子极速阅读器JS-3003-S使用 | 支 | 2 | 700
| 3 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 |  | 配套现有压力蒸汽极速阅读器JS-0102-S使用,样品应含对照组1支 | 包 | 1 | 465
| 4 | B-D预警测试包 |  |  | 包 | 1 | 720
| 5 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | 20mm*50m | 管芯75mm,直径1300mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 4
| 6 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 |  | 配套现有环氧乙烷阅读器KS-0303-S相匹配 | 支 | 2 | 180
| 7 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 |  |  | 张 | 1 | 3000
| 8 | 100%环氧乙烷气罐 |  | 能与现有环氧乙烷灭菌器XG2.C相匹配 | 瓶 | 1 | 96
| 9 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  |  | 包 | 1 | 50
| 10 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学验证装置 |  |  | 个 | 1 | 50
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌卡匣 | 5.0ml*12 | 配套现有低温等离子灭菌器PS-100X/PS-100GXP的使用 | 套 | 1 | 120