## 项目一览表
附件3
南安市医院消毒供应中心耗材清单表
合同包数 | 报名序号 | 询价产品名称 | 参考规格 | 技术要求或用途 | 参考单位 | 样品数量 | 年预估量 | 拟谈价企业
包3 | 1 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 |  |  | 支 | 2 | 100 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 2 | 过氧化物低温等离子灭菌0.5小时极速生物指示剂 |  | 配套现有低温等离子极速阅读器JS-3003-S使用 | 支 | 2 | 700 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 3 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 |  | 配套现有压力蒸汽极速阅读器JS-0102-S使用,样品应含对照组1支 | 包 | 1 | 465 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 4 | B-D预警测试包 |  |  | 包 | 1 | 720 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 5 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | 20mm*50m | 管芯75mm,直径1300mm(允许少量误差) | 卷 | 1 | 4 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 6 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 |  | 配套现有环氧乙烷阅读器KS-0303-S相匹配 | 支 | 2 | 180 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 7 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 |  |  | 张 | 1 | 3000 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 8 | 100%环氧乙烷气罐 |  | 能与现有环氧乙烷灭菌器XG2.C相匹配 | 瓶 | 1 | 96 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 9 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 |  |  | 包 | 1 | 50 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 10 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学验证装置 |  |  | 个 | 1 | 50 | 泉州市天睿医疗设备有限公司
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌卡匣 | 5.0ml*12 | 配套现有低温等离子灭菌器PS-100X/PS-100GXP的使用 | 套 | 1 | 120 | 泉州市天睿医疗设备有限公司