## 市场询价参数
南安市医院新院区二期家具采购清单
序号 | 品名 | 规格 | 款式图片 | 技术要求 | 预估数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 排椅（等候椅） | 2250*680*770mm（4人位） |  | 【核心性能】必须满足医院高频次消毒环境使用，耐高酸高碱消毒剂，长期使用不腐蚀、不变质。 【框架】应采用高强度铝合金或具有同等性能的材料，结构稳固，表面处理应具备优异的耐腐蚀性能。 【坐靠垫】应使用易清洁、耐消毒的一体成型材料（如PU自结皮等），内部需有加固结构确保承重安全。 【功能】脚垫应耐磨防滑，安装方式应适应地面固定或自由放置两种需求。 【标准与认证】成品需符合国家相关安全、环保及医疗场所使用标准，并提供：金属涂层耐腐蚀检测报告（如盐雾试验）抗菌性能检测报告（对常见致病菌抑菌率不低于99%）有害物质限量检测报告*鼓励供应商提供更优的耐腐蚀、抗菌及环保解决方案。 | 26 | 张
2 | 办公椅 | 常规 |  | 【核心性能】适用于医疗机构办公环境，满足长时间办公的舒适性与耐用性要求。 【人体工学】应具备可调节头枕、靠背、扶手及座椅高度功能，底盘稳固，升降旋转顺畅。 【材质与工艺】面料应透气、耐磨、易清洁；海绵密度及回弹性应确保长期使用不变形；气杆需通过安全认证；脚轮应静音、耐磨、不损伤地面。 【安全环保】甲醛释放量、TVOC等指标需远低于国家标准，阻燃等级不低于Ⅱ级。 *接受符合或优于上述性能要求的不同设计与材质方案。 | 65 | 张
3 | 办公桌 | 1400*600*750 |  | 【核心性能】满足医院办公环境使用，兼具耐用性、环保性与易清洁性。 【台面材质】应采用优质饰面板材，表面耐磨损、耐灼烧、耐污染，环保等级达到国家最高标准（如ENF级或同等）。 【基材】需使用稳定性好、防潮、低甲醛释放的板材（如实木颗粒板等），并提供甲醛及VOCs检测报告。 【封边工艺】应采用高精度封边技术，确保封边牢固、密封性好、无毛刺，有效防潮。 【五金配件】所有五金件（铰链、导轨等）应为高品质产品，耐腐蚀、耐久性强，适合医疗机构高强度使用环境。 *鼓励采用更环保的板材和更耐用的封边工艺，需提供相关证明。 | 24 | 张
4 | 办公桌(班台) | 1400W*1280D*750H |  | 【核心性能】满足医院办公环境使用，兼具耐用性、环保性与易清洁性。 【台面材质】应采用优质饰面板材，表面耐磨损、耐灼烧、耐污染，环保等级达到国家最高标准（如ENF级或同等）。 【基材】需使用稳定性好、防潮、低甲醛释放的板材（如实木颗粒板等），并提供甲醛及VOCs检测报告。 【封边工艺】应采用高精度封边技术，确保封边牢固、密封性好、无毛刺，有效防潮。 【五金配件】所有五金件（铰链、导轨等）应为高品质产品，耐腐蚀、耐久性强，适合医疗机构高强度使用环境。 *鼓励采用更环保的板材和更耐用的封边工艺，需提供相关证明。 | 8 | 张
5 | 医生椅 | 常规 |  | 【核心性能】专为医生办公及诊疗设计，满足医疗环境特殊要求。 【面料】应采用防静电、防污、易清洁消毒的医用级材质（如优质PU等）。 【功能】升降应平稳顺畅，角度调节灵活，带静音脚轮，移动方便。 【安全环保】阻燃等级不低于Ⅰ级，甲醛、苯系物及TVOC释放量远低于国家标准。 *接受性能相当或更优的医用专用椅设计方案。 | 12 | 张
6 | 餐桌（餐厅餐桌） | 1400*700*750 |  | 【核心性能】满足医院餐厅使用，耐油污、易清洁、结构稳固。 【台面】应采用防潮、耐磨、耐污染材质，边缘应做圆滑处理，避免磕碰。 【桌架】应使用优质金属材料，表面经防锈、耐腐蚀处理，结构稳固，承重能力强。 【稳定性】应通过稳定性测试，确保加载条件下无倾翻风险。 【安全环保】甲醛及挥发性有机物释放量需远低于国家标准。 *接受可折叠、易清洁、抗菌性能更优的餐桌设计方案。 | 4 | 张
7 | 餐椅（餐厅餐椅） | 常规 |  | 【核心性能】适用于医院餐厅，舒适耐用，易清洁维护。 【坐垫靠背】填充海绵应为高回弹阻燃海绵，不易变形；面料应耐污、易清洁。 【椅脚】应使用稳固材质（如实木或金属），脚垫应防滑、不损伤地面。 【结构安全】应通过强度和耐久性测试，确保使用安全。 【环保】甲醛及挥发性有机物释放量需符合严苛环保标准。 *接受可堆叠、节省空间的餐椅设计方案。 | 22 | 张
8 | 医用候诊椅 | 常规 |  | 【核心性能】专为医疗候诊区设计，满足高频次使用和严格消毒要求。 【材质】椅面应采用高强度工程塑料或同等性能材料，具备耐磨、防污、易清洁特性；椅架应使用优质金属材料，经防锈防腐处理。 【耐久性】座面及椅背应能承受至少5万次耐久性测试而无结构性缺陷。 【安全环保】所有材料应符合国家有害物质限量标准，重金属迁移量达标。 *接受性能相当或更优的材质与工艺方案，需提供相应检测报告。 | 140 | 张
9 | 储物柜（更衣柜） | 1800*850*390 |  | 【核心性能】适用于医护人员物品存放，满足医院环境耐用及卫生要求。 【材质】柜体应采用优质冷轧钢板或同等性能材料，厚度足够确保结构稳固。 【表面处理】表面涂层应采用环保抗菌粉末喷涂，附着力强，耐腐蚀、耐磨损。 【五金配件】铰链、锁具等应耐用，开启顺畅，耐腐蚀。 *接受其他具有同等防护性能的材料方案。 | 3 | 个
10 | 文件柜(钢制柜) | 1800*850*390 |  | 【核心性能】用于医疗文件存放，结构稳固，使用耐久。 【材质与工艺】同储物柜要求，另需确保柜门开启闭合顺畅，经久耐用（拉门耐久性测试不低于8万次）。 【环保】甲醛、TVOC等释放量需符合医疗环境高标准要求。 *鼓励提供智能化管理或空间优化设计方案。 | 5 | 个
11 | 晾晒架 | 1075*450*1400mm |  | 【核心性能】适用于医院环境，耐腐蚀、易清洁消毒。 【材质】主体应采用优质不锈钢（如304或同等以上级别），确保在潮湿环境下永不生锈。 【工艺】焊接部位应打磨抛光，表面光滑无毛刺，无卫生死角。 【配置】至少两层置物板，承重能力强。 *接受其他耐腐蚀金属材质方案，需提供材质证明及耐腐蚀检测报告。 | 7 | 个
12 | 培训桌 | 1400*500*750 |  | 【核心性能】满足医院培训室使用，移动方便，坚固耐用。 【结构】钢架结构稳固，桌面平整，带静音脚轮及锁定装置。 【台面】采用环保耐磨饰面板材，封边严密，耐污染。 【安全环保】甲醛释放量达E0级或更高标准，阻燃等级达到B1级。 *接受折叠式、组合式等节省空间的优化设计方案。 | 24 | 张
13 | 培训椅 | 常规 |  | 【核心性能】适用于培训室，可层叠收纳，节省空间。 【框架】应采用坚固材料（如钢筋电镀或高强度塑料），确保承重安全。 【座面靠背】应使用环保PP材料或同等性能材料，无异味，符合人体工学。 【面料与填充】面料应阻燃、透气；填充海绵应阻燃、回弹性好。 【安全环保】邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等有害物质限量需符合国家标准。 *接受其他可层叠、易清洁的培训椅设计方案。 | 42 | 张
14 | 双层值班床 | 2000*980*1800 |  | 【核心性能】为医护人员值班休息设计，结构安全稳固，满足医院环境使用。 【材质】主体框架应采用优质钢材，厚度足够确保承重安全，表面涂层需耐腐蚀、防锈。 【安全设计】楼梯应有防滑措施，护栏应稳固，边角圆滑无毛刺。 【床板】应采用防潮、耐磨、环保的板材（如实木多层板等）。 【床垫】 | 24 | 张
15 | 培训椅 | 常规 |  | 【核心性能】适用于培训室，可层叠收纳，节省空间。 【框架】应采用坚固材料（如钢筋电镀或高强度塑料），确保承重安全。 【座面靠背】应使用环保PP材料或同等性能材料，无异味，符合人体工学。 【面料与填充】面料应阻燃、透气；填充海绵应阻燃、回弹性好。 【安全环保】邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃等有害物质限量需符合国家标准。 *接受其他可层叠、易清洁的培训椅设计方案。 | 12 | 张
16 | 沙发 | 三人位1760*800*830 |  | 【核心性能】适用于医护人员休息区，满足医疗环境卫生及安全要求。 【面料】应采用优质医用皮或具有防污、抗菌、易清洁消毒功能的等效面料。 【填充】海绵应为高回弹阻燃海绵，密度适中，长期使用不变形。 【内框】实木框架需经防虫防潮处理，含水率达标。 【安全环保】甲醛、TVOC释放量远低于国家标准，阻燃等级达到医疗场所要求。 *接受模块化、可拆卸清洗等更优设计方案。 | 4 | 张
17 | 沙发 | 单人位780*800*830 |  | 【核心性能】适用于医护人员休息区，满足医疗环境卫生及安全要求。 【面料】应采用优质医用皮或具有防污、抗菌、易清洁消毒功能的等效面料。 【填充】海绵应为高回弹阻燃海绵，密度适中，长期使用不变形。 【内框】实木框架需经防虫防潮处理，含水率达标。 【安全环保】甲醛、TVOC释放量远低于国家标准，阻燃等级达到医疗场所要求。 *接受模块化、可拆卸清洗等更优设计方案。 | 8 | 张
18 | 茶几 | 1200*600*450 |  | 【核心性能】适用于休息区，与沙发配套，易清洁、耐磨损。 【台面】应采用防潮、耐磨、易清洁材质，边角圆滑处理。 【桌脚】应使用优质金属材料，表面经防锈、耐腐蚀处理，结构稳固。 【环保抗菌】甲醛释放量需符合高标准，表面宜具备抗菌性能。 【耐久性】应通过强度和耐久性测试。 | 4 | 张
19 | 医用诊桌 | 1400*1400*750 |  | 【核心性能】专为诊疗室设计，满足感染控制要求，便于清洁消毒。 【材质】台面及柜体应采用耐腐蚀、耐磨损、易清洁的医用级材料，所有边角应做圆滑处理。 【环保】甲醛、苯系物及TVOC释放量需达到医疗场所严苛标准。 【五金配件】所有五金件应具有优异的耐腐蚀性能，适合高频次消毒环境。 【结构】设计应合理，可适应医疗设备放置及医生操作需求。 *鼓励提供集成化、人性化的诊疗桌设计方案。 | 1 | 张
20 | 总计