# 询价采购文件

# 项目名称：南安市医院生物显微镜采购项目

采 购 人：南安市医院

二0二六年一月

# 第一章   采购公告

南安市医院采用询价采购方式组织南安市医院生物显微镜采购项目（以下简称：“本项目”）的设备采购活动，现欢迎符合资质条件的制造商或经销商参与投标。

一、招标项目概况

1、项目名称：南安市医院生物显微镜采购项目

2、招标货物主要内容及要求：详见询价采购文件第二章

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包 预算 | 允许进口 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 生物显微镜 | 1套 | 17500.00 | 否 | 17500.00 |

- 招标方式：询价采购

- 评标方法：最低价中标法，即在满足所有技术、商务要求及资质条件的前提下，报价最低的投标人为中标候选人，不足三家为无效投标。

二、投标人的资格要求

（1）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第二款规定条件；

（2）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）具有相关设备的生产资质或经营许可资质；

（5) 投标人须为设备的生产厂家或已取得相关授权资质的供应商；

（6）所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物若属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，若属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。

（7）投标人须在规定时间内提交报名材料，所有资格证明文件复印件须在有效期内。

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见询价采购文件第三章。

- 三、获取采购文件方式：网站下载

- 四、提交响应文件截止时间及地点：

1、提交响应文件截止时间：2026年2月6日下午17:00

2、响应文件递交地点：福建省泉州市南安市柳城街道江北大道2330号南安市医院江北院区设备科A栋404室。

3、供应商应在截止时间前将密封的一式叁份响应文件（一正贰副）邮寄或现场送至上述地点，信封外必须注明报名公司、报名项目及联系方式。正本所有资料盖红章，副本可为复印件。

附件2：南安市医院医疗设备报名表于公示期内发送到设备科邮箱nasyysbk@126.com（邮件名称格式为：公司名-报名项目序号-联系人姓名及手机号，提交Excel文档，不得以图片形式提交）。

逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

## 五、开标时间及地点：另行通知

六、采 购 人：南安市医院

地    址：福建省南安市江北大道2330号

联 系 人：卓女士              联系电话：0595-86394148

监 督 人：庄先生              联系电话：0595-86394170

第二章  采购内容及要求

一、采购项目概况

本次采购的医疗设备为生物显微镜。

供应商为本次项目提供的货物、服务必须通过合法渠道获得，原厂原装产品，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物、服务的生产标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

- 技术要求

采购包1：生物显微镜，数量1套。

（一）具体要求

1、光学系统：无限远光学矫正系统

2、载物台：带可移动刻度片夹

3、物镜转换器：4孔物镜转盘

4、聚光镜：阿贝聚光镜（N.A.1.25）。

5、目镜：10×以上

6、物镜：平场消色差物镜4只，且须符合以下参数：

4X、10X、40X、100X

7、照明系统：LED光源，寿命≥20000小时。

8、配置：荧光模块1个，彩色打印机1台，显示屏1台。

- 商务要求

（一）维保服务

本次采购设备的免费质量保证期：采购包1：2年（厂家或国家有更长质量保证期限规定的从其规定）,软件免费升级维护,从验收合格双方签字之日起计算。

保证设备年运行开机率≥95%，软件质保期内免费升级，货物保修期从最终验收合格双方签字之日起计算。在免费质量保证期内如出现故障成交供应商应免费提供咨询、上门维修服务，包括免费更换。

质保期内：免费质量保证期内货物一旦出现故障，成交供应商响应时间不超过2小时，检修人员应在36小时内到设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，成交供应商在出现故障36小时内负责提供备用机。

质保期外：免费质量保证期结束后，成交供应商仍对产品提供有偿维护服务，出现质量问题时，成交供应商在2小时内电话响应，36小时内到达，并保证以不高于行业和市场行情的价格收取成本费用，不收人工服务费。

成交供应商应负责对接院内信息系统相关接口，对接接口的所有费用均由成交供应商承担。

（二）验收要求

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起30日内交货并安装调试完成。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省泉州市南安市医院指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 所有产品安装、调试完成，经采购人验收合格后并交付使用。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：1.出厂检验：成交供应商负责所提供设备的出厂检验，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证设备原厂地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达采购单位指定的供货地点。 2.到货核验：设备送至采购单位安装现场后，成交供应商和采购单位人员一同拆箱，对其全部设备、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装等进行到货核验。成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件资料(包括但不限产品出厂明细表(装箱单)、出厂检验报告、质量合格证书、使用说明书、保修卡、其它应提交的资料等)及安装报告等文档汇集成册交付采购单位。 3.安装调试：成交供应商指派技术人员到现场进行安装、调试，并向采购单位安排的工作人员介绍设备功能。采购单位安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。 4.项目验收：系统集成完成后，进入系统设备的试运行阶段。试运行期间，出现的任何软硬件问题，应由成交供应商及时处理修正。系统设备正式运行后，由采购单位对设备进行验收。如测试不合格，或成交供应商提供的培训服务未能满足采购文件规定要求，验收将不予通过。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 货到现场安装调试完毕，办妥相关手续，采购人正式验收合格并收到税务发票，达到付款条件后一次性支付合同全款。 |
| 7 | ★ | 履约 保证金 | 无 |

- 其他要求

- 产品报价包括货物、劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险、税金等直至产品验收合格交付采购人使用的所有费用。

- 投标供应商须根据采购文件对技术、商务要求逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的响应文件将被视为无效投标。本采购文件第二章“采购内容及要求”中的技术要求、商务要求条款，是投标供应商必须满足的，出现负偏离的，按无效投标处理。投标供应商也可提供同档次或优于要求的设备。

- 投标货物为医疗器械的，其规格型号应与所提供的医疗器械注册证上的型号一致，否则视为无效投标。

- 投标供应商提供的整套设备各组成部分必须是完整的、全新未使用的、功能齐全的，并且符合国家质量检测标准的合格产品，符合采购文件中的规格型号及配置要求的货物(包括零部件)。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容并符合国家相关规定。

- 若设备有备品备件，投标供应商应在响应文件中提供备品备件价格，并能长期提供优良的技术支持及零配件优惠供应。

第三章  响应文件组成

响应文件应包含以下内容并胶装装订成册（一式叁份，一正贰副，密封提交），所提交的证件及复印件均应加盖公章，提供超过效期的证照无效。材料排列顺序为：

- 投标确认函（模版见附件）

- 投标货物价格表（模版见附件）

- 技术商务响应表（模版见附件）

- 投标人资质文件及产品材料

- 投标公司资质证件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、医疗器械经营许可证/第二类医疗器械经营备案凭证等，根据第一章 投标人的资格要求第（6）点要求提供）

- 投标产品生产厂家对应的资质文件（营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、医疗器械生产许可证等）

- 厂家到投标公司间的所有授权书

- 产品资料（彩页、技术参数、配置清单、产品医疗器械注册证或认可表等）；

- 投标承诺书（模版见附件）

- 售后服务承诺书、保修期（注明整机或主要配件）、培训方案等；

- 近几年客户名单，提供同型号设备部分政府采购中标通知书或省内三级医院合同/发票复印件；（若有）

- 投标公司个人授权委托书（需法人签字或盖章，并附法人和业务员身份证正反面复印件，被授权人联系方式）

- ▲以上材料投标人如未能按要求提供，经询价小组商议，可认定为投标无效。

- 附件：

- 投标确认函

- 致南安市医院：

- 根据贵方           （项目名称）项目，我司授权投标代表       （全名，职务）参与投标。

- 投标供应商全称（加盖公章）：

- 地址：

- 公司电话/传真：

- 投标代表签字：

- 联系电话：

- 日期：

- 投标货物价格表

| - 序号 | - 产品名称 | - 生产厂家 | - 规格型号 | - 单价（万元） | - 数量 | - 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 合计（人民币万元） |  |  |  |  |  |  |

- 投标供应商须根据采购文件对技术、商务要求逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的响应文件将被视为无效投标。本采购文件第二章“采购内容及要求”中的技术要求、商务要求条款，是投标供应商必须满足的，出现负偏离的，按无效投标处理。投标供应商也可提供同档次或优于要求的设备。

- 技术商务响应表

| - 序号 | - 采购文件要求内容 | - 投标实际响应 | - 偏离说明（无偏离/负偏离/正偏离） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |

投标承诺书

本公司报名参与南安市医院___________________________（项目名称）投标活动,对以下事项作出承诺：

1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。

2、投标前三年投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。

3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。

我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标企业名称（盖公章）：___________________

法人代表签字：____________________

投标代表签字：____________________

年    月    日