## Sheet1
附件3
南安市医院医用耗材公开遴选目录
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 产品适用范围 | 产品用途
1 | 眼科 | 一次性使用无菌眼科手术刀 | 主要用于白内障手术或玻璃体视网膜手术中切割角膜或巩膜，制作主切口、侧切口及巩膜隧道。 | 制作主切口、侧切口及巩膜隧道。
2 | ICU/超声科 | 一次性使用无菌引流管套件 | 1. 采用猪尾巴弯型引流端，防滑脱，适配各类临床引流场景； 2. 薄壁大内腔、管体顺滑，液体不易附着沉积，引流通畅无积液滞留； 3. 管壁开设侧孔，缓解管内负压，降低管口堵塞风险，保障引流持续稳定； 4. 管身带深度刻度，术中精准把控置入长度，规避导管移位滑脱，减轻患者不适； 5. 一体化全包无菌套装，配齐敷贴、洞巾、中单、药杯等全套置管配件，满足无菌操作标准，降低感染概率，精简科室耗材领用。 6.可适用于超声引导下置管和盲穿置管。 | 用于胸腹腔积液、各种囊肿置管引流。
3 | 影像科 | 栓塞弹簧圈 | 1、该产品用于外伤引起的骨盆大出血血管的栓塞，急性上下消化道出血、肾动脉出血等内科保守治疗无效的血管栓塞； 2、应用于外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。 拟使用的诊疗项目名称：经导管动脉栓塞术 | 1、急性大出血的栓塞，出血内科保守治疗无效的介入栓塞； 2、开展外周动脉瘤、动静脉畸形和动静脉瘘的栓塞。
4 | 手术中心 | 一次性无菌旋塞（三通阀) | 1.输液与输血管理：用于静脉输液、输血管路中，作为连接和方向控制的枢纽。 2.压力监测：连接压力监测管路，用于测量中心静脉压等生理参数。 3.螺旋接口，需与大部分注射器和输液器匹配兼容。 | 1.切换液体流向：通过旋转阀门，可以任意选择三个接口中的两个导通，从而快速切换输注的药物或液体。 2.多通路给药：可以同时连接多个输液管路，实现多种药物或营养液的序贯输注，而无需每次都重新穿刺。 3.推注药物：利用闲置端口，可以用注射器直接向管路中推注急救或治疗药物。 4.采集血样：在特定连接下，可从该端口采集血液标本，避免反复穿刺血管。 5.连接与转接：作为连接器，解决不同医疗设备或管路接口不匹配的问题。
5 | 手术中心 | 丝线编织非吸收性缝线 | 用于医疗手术中对人体组织的缝合、结扎 | 人体组织的缝合、血管结扎，包含各规格型号，其中一个型号规格要适用胸外科手术肺、血管结扎，长期维持张力。