## Sheet1
附件1：
南安市医院医疗设备服务项目报价表
报名单位名称（盖章）： |  | 联系人： |  | 电话：
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 报价（万元/3年） | 服务方案
1 | 脉动真空灭菌器1500L | Clean H61121 | 3台 |  | 建议至少包含以下要素：（内容太多可另附WORD文档） 是否包含所有备件 年度保养次数（建议≥4次） 维修响应时间（如：7×8小时响应，紧急故障2小时内到场） 故障解决时限（如：一般故障24小时内解决） 开机率承诺（如：≥95%） 是否提供现场备件储备 是否包含工程师巡检及远程支持
2 | 洁净电热蒸汽发生器 | Clean S120 | 6台
3 | 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C | 1台
合计